## Slide 1
[0.3170214616999998, 1.5971843817000002, 1.336030354, 0.42656878800000003, 0.5781754894, 1.4876370554]
[0.9657855556999999, 0.8531375763000004, 0.22173875030000023, 1.5019016703, 1.5971843817, 0.3170214617000001]
[1.5971843816999998, 0.31702146170000023, 0.42656878800000003, 1.336030354, 1.4876370554, 0.5781754894]
[1.5019016702999999, 0.22173875030000034, 0.3876100666000002, 1.2970716326000002, 1.336030354, 0.42656878800000003]
Mueller_matrix_of_the_sample(QWP) for angle 22.5deg is:
[[ 9.09461566e-01 -4.76413557e-02 -4.76413557e-02 1.66533454e-16]
[-4.76413557e-02 4.26568788e-01 4.82892778e-01 -6.40081460e-01]
[-4.76413557e-02 4.82892778e-01 4.26568788e-01 6.40081460e-01]
[-1.11022302e-16 6.40081460e-01 -6.40081460e-01 -5.63239897e-02]]
0.91070377 -0.0476413557 -0.0476413557 2.22044605e-16
-0.00294645891 0.426568788 0.482892778 -0.64008146
-0.00294645891 0.482892778 0.426568788 0.64008146
0.00124220422 0.64008146 -0.64008146 -0.0563239897

## Slide 2
Matrix I (4x6):
[0.004249684000000031, 1.8146734480000002, 0.8531375763000001, 0.8420865147000001, 0.9657855557, 0.9768366173]
[0.9657855557, 0.8531375763000001, 0.004249684000000031, 0.8420865147000001, 1.8146734480000002, 0.9768366173]
[0.9768366173, 0.9768366173, 0.9768366173, 1.818923132, 0.9768366173, 0.13475010259999998]
[1.8146734480000002, 0.004249684000000031, 0.9657855557, 0.8420865147000001, 0.8531375763000001, 0.9768366173]
Mueller_matrix_of_the_sample(QWP) for angle 45deg is:
[[ 9.09461566e-01 -1.38777878e-17 -6.73750513e-02 0.00000000e+00]
[ 0.00000000e+00 -5.63239897e-02 -5.55111512e-17 -9.05211882e-01]
[-6.73750513e-02 -6.05327330e-18 9.09461566e-01 -5.55111512e-17]
[-5.55111512e-17 9.05211882e-01 3.46944695e-18 -5.63239897e-02]]
Matrix:
0.90946157 0.0 -0.06737505 0.0
-0.0 -0.05632399 -0.0 -0.90521188
0.06737505 -0.0 0.90946157 -0.0
-0.0 0.90521188 -0.0 -0.05632399

## Slide 3
Matrix I (4x6):
[0.8420865147, 0.8420865147000002, 1.818923132, 0.8420865147000002, -0.13475010259999998, 0.8420865147]
[0.9657855557, 0.8531375763000001, 0.9768366172999999, 0.004249684000000031, 0.8420865147000002, 1.8146734480000002]
[0.004249684000000031, 1.8146734480000002, 0.9768366173000002, 0.8531375763000001, 0.8420865147, 0.9657855557]
[0.9768366173000002, 0.9768366172999999, 0.13475010259999998, 0.9768366172999999, 1.818923132, 0.9768366173000002]
Mueller_matrix_of_the_sample(QWP) for angle 90deg is:
[[ 9.09461566e-01 6.73750513e-02 -8.25106409e-18 -6.16297582e-33]
[ 6.73750513e-02 9.09461566e-01 -1.18274619e-16 -1.10856483e-16]
[-8.25106409e-18 -1.18274619e-16 -5.63239897e-02 -9.05211882e-01]
[ 1.23259516e-32 1.10856483e-16 9.05211882e-01 -5.63239897e-02]]
Transformed Matrix:
0.909461566 0.0673750513 0.0 0.0
-0.0673750513 0.909461566 -1.11022302e-16 -1.11022302e-16
-3.49774543e-10 -1.11022302e-16 -0.0563239897 -0.905211882
-3.49774543e-10 1.11022302e-16 0.905211882 -0.0563239897

## Slide 4
Matrix I (4x6):
[0.9347675876199998, 0.91159270542, 0.930920766231, 0.0001034659999999965, 0.9154395268089999, 1.84625682704]
[1.861427668, 0.00020693200000021506, 0.9500418945800001, 0.9268670123800001, 0.91159270542, 0.93476758762]
[0.9115927054199998, 0.93476758762, 0.0001034659999999965, 0.930920766231, 1.84625682704, 0.9154395268089999]
[0.9268670123799999, 0.9500418945800001, 0.9459881407290001, 1.8768054409600001, 0.930920766231, 0.0001034659999999965]
Mueller_matrix_of_the_sample(HWP) for angle 22.5deg is:
[[ 9.30817300e-01 7.63715348e-03 7.63715348e-03 1.57859836e-16]
[ 7.63715348e-03 1.03466231e-04 9.30713834e-01 1.15874411e-02]
[ 7.63715348e-03 9.30713834e-01 1.03466231e-04 -1.15874411e-02]
[-1.53956708e-16 -1.15874411e-02 1.15874411e-02 -9.30610368e-01]]
Transformed Matrix:
0.930817314 0.00763715348 0.00763715348 1.11022302e-16
0.00763545553 0.000103466231 0.930713834 0.0115874411
0.00763545553 0.930713834 -0.930713834 -0.0115874411
1.36991169e-08 -0.0115874411 0.0115874411 -0.930610368

## Slide 5
Mueller_matrix_of_the_sample(HWP) for angle 45deg is:
[[ 9.30817300e-01 0.00000000e+00 1.08005660e-02 3.81639165e-17]
[ 1.11022302e-16 -9.30610368e-01 2.45463372e-16 1.63871164e-02]
[ 1.08005660e-02 2.44740109e-16 9.30817300e-01 0.00000000e+00]
[-3.81639165e-17 -1.63871164e-02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 ]]
Matrix I (4x6):
[0.9472044163999999, 0.9144301835999998, 0.000206931999999882, 0.9416178659999996, 1.8614276679999997, 0.9200167340000001]
[0.9308173, 0.9308173, 0.9472044164, 0.941617866, 0.9144301836, 0.920016734]
[0.920016734, 0.920016734, 0.9200167339999997, 1.8616346, 0.9200167340000002, -0.021601132000000023]
[0.9144301836000001, 0.9472044164000001, 1.8614276680000001, 0.9416178660000003, 0.00020693200000010403, 0.9200167339999998]
Transformed Matrix:
0.9308173 0.0 0.010800566 0.0
-0.0 -0.930610368 2.22044605e-16 0.0163871164
-0.0108005655 2.22044605e-16 0.9308173 -0.0
0.911191047 -0.0163871164 -0.0 0.0

## Slide 6
Mueller_matrix_of_the_sample(HWP) for angle 90deg is:
[[ 9.30817300e-01 -1.08005660e-02 1.32268786e-18 1.11703937e-32]
[-1.08005660e-02 9.30817300e-01 -2.27959144e-16 2.00684297e-18]
[ 1.32268786e-18 -2.27959144e-16 -9.30610368e-01 1.63871164e-02]
[-8.13705402e-33 -2.00684297e-18 -1.63871164e-02 -9.30610368e-01]]
Matrix I (4x6):
[0.941617866, 0.941617866, 1.8616346, 0.9416178660000002, 0.021601132000000023, 0.9416178659999997]
[1.861427668, 0.000206931999999993, 0.920016734, 0.9472044164, 0.941617866, 0.9144301836]
[0.9472044164, 0.9144301836, 0.9200167340000002, 0.000206931999999993, 0.9416178659999997, 1.861427668]
[0.920016734, 0.920016734, -0.021601132000000023, 0.9200167339999997, 1.8616346, 0.9200167340000002]
Transformed Matrix:
0.9308173 -0.010800566 0.0 0.0
0.010800566 0.9308173 -2.22044605e-16 -0.0
-4.61762406e-10 -2.22044605e-16 -0.930610368 0.0163871164
-4.61762406e-10 -0.0 -0.0163871164 -0.930610368